Теплоснабжающим, теплосетевым организациям
УВЕДОМЛЕНИЕ

В период с 16 сентября по 20 октября 2026 года комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов, образованная постановлением администрации Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 01.07.2026 № 172 (далее - Комиссия), будет осуществлять оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

Сроки проведения проверки:
· АО "Нева Энергия" Пикалевский - с 16.09.2026 по 30.09.2026.
· МУП «Ефимовские тепловые сети» - с 01.10.2026 по 15.10.2026.
· ООО "Энергодевелопмент" - с 06.10.2026 по 20.10.2026.
[bookmark: _GoBack]Для получения паспорта готовности к отопительному сезону необходимо представить в Комиссию, перечень которых утвержден Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду" по адресу: поселок Ефимовский, ул. Комсомольская, д. 9.

1. Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении:

1.1. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого - третьего пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого пункта 201, пункта 202, абзаца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 - 319, абзаца восьмого пункта 333, пунктов 348 - 350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого и пятого пункта 378, пункта 388, абзацев второго - четвертого, шестого - восьмого и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511 (далее - Правила № 511), и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536  (далее - Правила промышленной безопасности);

1.2. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 Правил, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду <5> документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 Правил:
<5> Пункты 4 - 6 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащегося в приложении № 2 к Приказу;

1.3. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования;

1.4. Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения в соответствии с Правилами № 808;

1.5. Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы V Правил № 511;

1.6. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил № 511;

1.7. Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 35 и 38 Правил № 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности;

1.8. Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811, пунктами 70, 71 Правил № 511, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности;

1.9. Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона о промышленной безопасности;

1.10. Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктом 7 Правил № 511, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности;

1.11. Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н;

1.12. Копии утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Правил № 511 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок;

1.13.Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с абзацами первым - третьим пункта 125 Правил № 511, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения;

1.14. Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 276, 279 Правил № 511, пункта 278 Правил промышленной безопасности;

1.15. Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее - Правила коммерческого учета);

1.16. Разработанный в соответствии с подпунктом 5 пункта 6 Правил № 511 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 15 Правил № 511, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО);

1.17. Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:
о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 27 Правил № 511;
о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов;

1.18. Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 165 Правил № 511.

1.19. Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 195 Правил № 511 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.

1.20. Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктами 352, 355 и 356 Правил № 511.

1.21. Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 26 и абзацем восьмым пункта 333 Правил № 511.

1.22. Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 367 - 369 Правил № 511.

1.23. Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 335 - 337, абзацами шестым - восьмым пункта 404 и пунктом 412 Правил № 511.

1.24. Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 32, 249, 250, абзацами первым и вторым пункта 251, пунктами 294, 295 и 447 Правил № 511.

1.25. Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 364 Правил № 511.

1.26. Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 388 Правил № 511.

1.27. Копии документа (документов) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

1.28. Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 28 Правил № 511 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н.

1.29. В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны и внешней разведки.

1.30. Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 114 Правил№ 511 и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии).

1.31. Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85 (далее - Правила № 85), построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении).

1.32. В отношении источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, проверяется выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду в соответствии с требованиями подпунктов 9.1 - 9.3 пункта 9 Правил.

2. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду лица, указанные в подпункте 1.6 пункта 1 Правил, обязаны выполнять требования, установленные пунктами 1 - 4, 6, 7, 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении, обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, а также подготовить документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.3.1 - 9.3.12, 9.3.14 - 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.24, 9.3.26 - 9.3.28 пункта 9 Правил.

3. Исполнение мероприятий, предусмотренные п.378 Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок (Приказ Минэнерго России от 14.05.2025 № 511).


Теплоснабжающим, теплосетевым 


организациям


 


УВЕДОМЛЕНИЕ


 


 


В период


 


с 16 сентября по 


20


 


октября 2026 года


 


комиссия по проведению 


оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026


-


2027 годов, 


образованная постановлением администрации


 


Ефимовского городского поселения


 


Бокситогорского


 


муниципального района Ленинградской области от 


01.07.


2026 № 


172


 


(далее 


-


 


Комиссия), будет осуществлять оценки обеспечения готовности к 


отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций 


Е


фимовского


 


городского поселения Бокситогорского мун


иципального района 


Ленинградской области.


 


 


Сроки проведения проверки:


 


·


 


АО "


Нева Энергия


"


 


Пикалевский


 


-


 


с 16.09.2026 по 30.09.2026.


 


·


 


МУП 


«


Ефимовские тепловые сети


»


 


-


 


с 01.10.2026 по 15.10.2026.


 


·


 


ООО "


Энергодевелопмент


" 


-


 


с 


0


6.10.2026 по 


20


.10.2026.


 


Для п


олучения паспорта готовности к отопительному сезону необходимо 


представить в Комиссию, перечень которых утвержден Приказом 


Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 


"Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному 


перио


ду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к 


отопительному периоду" по адресу: 


поселок 


Ефимовский


, ул. 


Комсомольская


, д. 9


.


 


 


1. Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона 


о теплоснабжении:


 


 


1.1. Обеспе


чить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении 


нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого 


-


 


третьего 


пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого 


пункта 201, пункта 202, абза


ца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев 


первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315 


-


 


319, абзаца 


восьмого пункта 333, пунктов 348 


-


 


350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого 


и пятого пункта 378, пункта 388, абзаце


в второго 


-


 


четвертого, шестого 


-


 


восьмого 


и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил технической эксплуатации объектов 


теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом 


Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511 (далее 


-


 


Правила № 511)


, и пунктов 394, 


396 


-


 


399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 


"Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, 


работающего под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора 


от 15 декабря 2020 г


. № 536


 


 


(далее 


-


 


Правила промышленной безопасности);


 


 


1.2. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, 


предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 Правил, подготовить и представить 


комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к от


опительному периоду 




Теплоснабжающим, теплосетевым  организациям   УВЕДОМЛЕНИЕ     В период   с 16 сентября по  20   октября 2026 года   комиссия по проведению  оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 - 2027 годов,  образованная постановлением администрации   Ефимовского городского поселения   Бокситогорского   муниципального района Ленинградской области от  01.07. 2026 №  172   (далее  -   Комиссия), будет осуществлять оценки обеспечения готовности к  отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций  Е фимовского   городского поселения Бокситогорского мун иципального района  Ленинградской области.     Сроки проведения проверки:      АО " Нева Энергия "   Пикалевский   -   с 16.09.2026 по 30.09.2026.      МУП  « Ефимовские тепловые сети »   -   с 01.10.2026 по 15.10.2026.      ООО " Энергодевелопмент "  -   с  0 6.10.2026 по  20 .10.2026.   Для п олучения паспорта готовности к отопительному сезону необходимо  представить в Комиссию, перечень которых утвержден Приказом  Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234  "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному  перио ду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к  отопительному периоду" по адресу:  поселок  Ефимовский , ул.  Комсомольская , д. 9 .     1. Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона  о теплоснабжении:     1.1. Обеспе чить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении  нарушений требований пунктов 26, 32, 59, 60, 66, 117, абзацев первого  -   третьего  пункта 125, абзаца первого пункта 155, пунктов 156, 157, 169, 170, абзаца первого  пункта 201, пункта 202, абза ца четвертого пункта 225, пунктов 249, 250, абзацев  первого и второго пункта 251, пунктов 264, 265, 306, 311, 312, 315  -   319, абзаца  восьмого пункта 333, пунктов 348  -   350, 352, 355, 356, 359, 375, абзацев четвертого  и пятого пункта 378, пункта 388, абзаце в второго  -   четвертого, шестого  -   восьмого  и десятого пункта 404, пунктов 408, 412 Правил технической эксплуатации объектов  теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом  Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511 (далее  -   Правила № 511) , и пунктов 394,  396  -   399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности  "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования,  работающего под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора  от 15 декабря 2020 г . № 536     (далее  -   Правила промышленной безопасности);     1.2. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду,  предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 Правил, подготовить и представить  комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к от опительному периоду 

